Информация об основных потребительских характеристиках                           холодной воды и их соответствии государственным стандартам

| № п/п | № по ПП 1140 | Наименование информации | Кол-во проб за год | Наименования проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37 | Об основных потребительских характеристиках холодной воды и их соответствии государственным стандартам |  |  |
| 2 | в) | Общее количество проведенных проб по показателям: | 9673 |  |
|  |  | мутность | 6154 | 2-й подъем- 3935 в/к -193 ПНС -1320 по нарядам -871 д/сады -228 школы -146 жилые дома -111 |
|  |  | цветность |  |  |
|  |  | хлор остаточный, в т.ч. остаточный связанный и остаточный свободный |  |  |
|  |  | общие колиформные бактерии | 3519 | 2-й подъем -650 в/к -193 ПНС -1320 по нарядам -871 д/сады -228 школы -146 жилые дома -111 |
|  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 3 | г) | О количестве проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам по показателям: |  |  |
|  |  | мутность | 0 |  |
|  |  | цветность | 0 |  |
|  |  | хлор остаточный, в т.ч. остаточный связанный и остаточный свободный | 0 |  |
|  |  | общие колиформные бактерии | 0 |  |
|  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |

Начальник ЦИВ   Л.А.Конкина