ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2025 № 925

Об установлении нормативов

состава сточных вод

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы состава сточных вод (прилагаются).

2. Муниципальному унитарному предприятию города Череповца «Водоканал» осуществлять контроль состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения (канализации).

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города от 28.02.2020 № 887 «Об установлении нормативов состава сточных вод».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

5. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города	Р.Э. Маслов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением мэрии города

от 15.04.2025 № 925

Нормативы состава сточных вод

| № п/п | Показатель состава сточных вод | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для сточных вод, поступающих на 1-ю очередь правобережных и левобережных очистных сооружений канализации | Для сточных вод, поступающих на 2-ю очередь правобережных очистных сооружений канализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Взвешенные вещества | 300,0 | 300,0 |
| 2. | БПК5 | 300,0 | 300,0 |
| 3. | ХПК | 500,0 | 500,0 |
| 4. | Азот аммонийный | 19,41 | 19,41 |
|  | Аммоний-ион | 25,0 | 25,0 |
| 5. | Фосфор фосфатов | 12,0 | 12,0 |
| 6. | Нефтепродукты | 0,56 | 0,39 |
| 7. | Фенол, гидроксибензол | 0,008 | 0,0083 |
| 8. | Сульфат-анион (сульфаты) | 100,0 | 100,0 |
| 9. | Железо* | 0,41 | 0,49 |
| 10. | Марганец | 0,027 | 0,029 |
| 11. | Медь* | 0,0033 | 0,0038 |
| 12. | Цинк* | 0,053 | 0,038 |
| 13. | Фторид-анион | 0,217 | 0,217 |
| 14. | АСПАВ | 0,549 | 0,76 |
| 15. | Кобальт | 0,018 | 0,02 |
| 16. | Жиры | 20,0 | 20,0 |

- * Нормативы состава сточных вод для металлов (железо, медь, цинк) указаны в растворимых формах.